WYMAGANIA TECHNICZNE

Ogólne wymagania techniczne oraz formalno-prawne dla urządzeń.

- Urządzenia, na które Wnioskodawca chce uzyskać dotację celową muszą:

- być fabrycznie nowe,

- posiadać dopuszczenie do obrotu handlowego,

- posiadać deklaracje zgodności urządzenia z przepisami z zakresu bezpieczeństwa,

- posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),

- urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim

- być wymienione w bazie urządzeń grzewczych prowadzonej przez Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy.

- Urządzenia i instalacje muszą posiadać pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w zakresie jakości towaru:

- kotły na paliwa gazowe,

- kotły na olej opałowy,

- węzły cieplne,

- system ogrzewania elektrycznego,

- instalacje solarne,

- instalacje fotowoltaiczne.

- Kotły na paliwa gazowe i olejowe wprowadzone do obrotu po 26.09.2015 r., czyli dniu obowiązywania rozporządzenia o etykietowaniu urządzeń muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

- Instalacje solarne

Instalacja kolektorów słonecznych jest przewidziana do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (w tym wspomagania centralnego ogrzewania).

Kolektory słoneczne muszą posiadać europejski znak jakości „Solar Keymark” lub równoważny certyfikat nadany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

- Instalacje fotowoltaiczne – mikroinstalacje o zainstalowanej mocy elektrycznej 
od 2 kW do 10 kW. Urządzenia wchodzące w skład instalacji (panele fotowoltaiczne wraz 
z niezbędnym oprzyrządowaniem muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Instalacja powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe  i odgromowe, o ile wynika to z projektu instalacji.

- Dokumentacja projektowa jest wymagana w przypadkach określonych w prawie budowlanym.